## edges
Start Node | Line Impedance | End Node | Type (T/I) | TF Data
1 | 0 | 2 | T | 1000,13800,208,6,5,YD

## nodes
Node | Connection | Type | Parameters
2 | S | L | 400+300j,400+300j,400+300j,1,0,0

## voltages
Node | Phase Voltage (V) | Power (kVA)
1 | 13800+0j | 1000
2

## settings
Error | 0.01
Iterations | 10
Round Factor | 3

## fbsweep
Nodes | Sweep 1 | Sweep 2 | Sweep 3 | Sweep 4
1 | 13800.0 ∠ 0.0, 13800.0 ∠ -120.0, 13800.0 ∠ 120.0 | 13800.0 ∠ 0.0, 13800.0 ∠ -120.0, 13800.0 ∠ 120.0 | 13800.0 ∠ 0.0, 13800.0 ∠ -120.0, 13800.0 ∠ 120.0 | 13800.0 ∠ 0.0, 13800.0 ∠ -120.0, 13800.0 ∠ 120.0
2 | 203.043 ∠ 31.057, 203.043 ∠ -88.943, 203.043 ∠ 151.057 | 201.642 ∠ 30.184, 201.642 ∠ -89.816, 201.642 ∠ 150.184 | 201.608 ∠ 30.213, 201.608 ∠ -89.787, 201.608 ∠ 150.213 | 201.607 ∠ 30.212, 201.607 ∠ -89.788, 201.607 ∠ 150.212