## edges
Start Node | Line Impedance | End Node | Type (T/I)
1 | 50 | 2 | L
1 | 50 | 3 | L
3 | 50 | 4 | L
3 | 50 | 5 | L | 500,7200,400,6,5
5 | 50 | 6 | L
5 | 50 | 8 | L
4 | 50 | 7 | L
4 | 50 | 9 | L

## nodes
Node | Connection | Type | Parameters
2 | D | L | 100,100,100,0.5,0.3,0.2
4 | S | L | 100,100,100,0.5,0.3,0.2
6 | S | L | 50,50,50,1,0,0
7 | S | L | 10,0,0,1,0,0
8 | S | C | 10,10,10,5,5,5
9 | S | L | 10,10,10,0.5,0.5,0

## voltages
Node | Voltage (V) | Power (kVA)
1 | 7200+0j | 1000
2
3
4
5
6
7
8
9

## settings
Error | 0.1
Iterations | 2

## fbsweep
Nodes | Sweep 1 | Sweep 2
1 | [[1.+0.j] [1.+0.j] [1.+0.j]] | [[1.+0.j] [1.+0.j] [1.+0.j]]
2 | [[1.+0.j] [1.+0.j] [1.+0.j]] | [[1.+0.j] [1.+0.j] [1.+0.j]]
3 | [[-1.70986667+3.70074342e-17j] [ 1. +7.40148683e-17j] [ 1. +7.40148683e-17j]] | [[-1.70986667+3.70074342e-17j] [ 1. +7.40148683e-17j] [ 1. +7.40148683e-17j]]
4 | [[-3.5432+7.40148683e-17j] [ 1. +7.40148683e-17j] [ 1. +2.22044605e-16j]] | [[-3.5432+7.40148683e-17j] [ 1. +7.40148683e-17j] [ 1. +2.22044605e-16j]]
5 | [[-2.5864+5.55111512e-17j] [ 1. +1.11022302e-16j] [ 1. +1.11022302e-16j]] | [[-2.5864+5.55111512e-17j] [ 1. +1.11022302e-16j] [ 1. +1.11022302e-16j]]
6 | [[-3.41973333+7.40148683e-17j] [ 1. +1.29526020e-16j] [ 1. +1.48029737e-16j]] | [[-3.41973333+7.40148683e-17j] [ 1. +1.29526020e-16j] [ 1. +1.48029737e-16j]]
7 | [[-3.59875556-0.03207501j] [ 0.91666667+0.01603751j] [ 0.97222222+0.01603751j]] | [[-3.59875556-0.03207501j] [ 0.91666667+0.01603751j] [ 0.97222222+0.01603751j]]
8 | [[-2.6296+5.60893924e-17j] [ 1. +1.12178785e-16j] [ 1. +1.14491749e-16j]] | [[-2.6296+5.60893924e-17j] [ 1. +1.12178785e-16j] [ 1. +1.14491749e-16j]]
9 | [[-3.70986667+7.63278329e-17j] [ 1. +7.86407976e-17j] [ 1. +2.31296463e-16j]] | [[-3.70986667+7.63278329e-17j] [ 1. +7.86407976e-17j] [ 1. +2.31296463e-16j]]